## Sheet1
WAKTU (JAM) | PERCOBAAN KOAGULASI |  |  | PEMAKAIAN BAHAN - BAHAN KIMIA | [35 empty] | TURBIDITY (NTU) |  |  |  | PH |  | TOTAL DEBIT (LT/DT) |  | TANDA TANGAN
| Mg / Lt (ALUM) | Mg / Lt (POLY) | % | ALUMINIUM SULFAT | [14 empty] | GAS CHLOOR | [5 empty] | POLYELEKTROLIT |  |  |  | TERASED |  |  | PAC |  |  |  |  | KARBON |  | PEMAKAIAN KAPORIT (KG)
|  |  | LUMPUR | BOUME CAMPURAN | BAK 1 (CM) | BAK 2 (CM) | BAK 3 (CM) | BAK 4 (CM) | BAK 5 (CM) | BAK 6 (CM) | BAK 7 (CM) | BAK 8 Luar | BAK 9 Luar | Rotameter Prased 1 | Rotameter Prased 2 | KONSENTRASI DIPAKAI | CM / JAM | PPM Mg / Lt | PEMASUKAN | BERAT CONT | KG / JAM | TOTAL KG | DOSIS MG /LT | SISA CHLOR | SET FEEDER | KG / JAM | LT / JAM | DOSIS MG /LT | KG / JAM | LT / JAM | DOSIS MG /LT | BAK 1 (CM) | BAK 2 (CM) | CM / JAM | KG / JAM | PPM Mg / Lt | KG / JAM | DOSIS MG /LT |  | IN PRASED | OUT PRASED | IN FILTER | DISTRIBUSI | AIR BAKU | DISTRIBUSI | POMPA AIR BAKU | POMPA DISTRIBUSI
0 |  |  |  |  | 250 | 250 | 149 | 250 | 275 | 22 | 305 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 50 | 60 | 140 |  | 3689 | 30 | 720 | 3.51 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 3 | 357 | 33.4458 |  | 0 | [7 empty] | 2965 | 2376.21 | HARRY APRIANTO OPERATOR
1 | 450 |  | 1.6 | 16 | 250 | 250 | 94 | 250 | 275 | 22 | 305 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 50 | 55 | 129 |  | 3659 | 30 | 30 | 3.54 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5 | 595 | 56.1024 |  | 0 |  | 444 | 31.35 | 8.36 | 1.14 |  |  | 2946 | 2355.04
2 |  |  |  |  | 250 | 250 | 50 | 239 | 275 | 22 | 305 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 50 | 55 | 129 |  | 3629 | 30 | 60 | 3.54 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 2945 | 2354.19
3 |  |  |  | 16 | 250 | 250 | 250 | 184 | 198 | 22 | 305 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 50 | 55 | 129 |  | 3599 | 30 | 90 | 3.53 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 310 | 22 | 4.15 | 0.61 |  |  | 2947 | 2361.38
4 |  |  |  |  | 250 | 250 | 250 | 129 | 198 | 22 | 305 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 50 | 55 | 129 |  | 3569 | 30 | 120 | 3.52 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 2945 | 2368.87
5 |  |  |  | 16 | 250 | 250 | 250 | 74 | 198 | 22 | 305 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 50 | 55 | 129 |  | 3539 | 30 | 150 | 3.51 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 262 | 34.4 | 4.3 | 0.53 |  |  | 2950 | 2374.58
6 |  |  |  |  | 219 | 250 | 250 | 50 | 198 | 22 | 305 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 50 | 55 | 135 |  | 3509 | 30 | 180 | 3.51 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 2824 | 2376.31
7 |  |  |  | 16 | 164 | 250 | 250 | 250 | 121 | 22 | 305 | 0 | 0 | 1400 | 1400 | 50 | 55 | 134 |  | 3479 | 30 | 210 | 3.49 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 294 | 31 | 3.41 | 0.48 |  |  | 2832 | 2389.93
8 |  |  |  |  | 116 | 250 | 250 | 250 | 121 | 22 | 305 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 50 | 48 | 117 |  | 3449 | 30 | 240 | 3.52 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 5 | [6 empty] | 2839 | 2369.99 | AINUR ROFIQ OPERATOR
9 | 100 |  | 1 | 16 | 68 | 250 | 250 | 250 | 121 | 22 | 305 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 50 | 48 | 115 |  | 3419 | 30 | 270 | 3.53 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 259 | 32 | 3.66 | 0.58 |  |  | 2884 | 2363.8
10 |  |  |  |  | 50 | 220 | 250 | 250 | 121 | 22 | 305 | 0 | 0 | 1300 | 1300 | 50 | 48 | 115 |  | 3389 | 30 | 300 | 3.53 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 2893 | 2362.52
11 |  |  |  | 16 | 250 | 180 | 250 | 250 | 44 | 22 | 305 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 50 | 40 | 95 |  | 3359 | 30 | 330 | 3.54 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 169 | 32 | 3.57 | 0.45 |  |  | 2900 | 2351.5
12 |  |  |  |  | 250 | 140 | 250 | 250 | 44 | 22 | 305 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 50 | 40 | 95 |  | 3329 | 30 | 360 | 3.54 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | [7 empty] | 2910 | 2352.76
13 |  |  |  | 16 | 250 | 100 | 250 | 250 | 44 | 22 | 305 | 0 | 0 | 1200 | 1200 | 50 | 40 | 96 |  | 3299 | 30 | 390 | 3.61 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 0 |  | 161 | 29 | 3.69 | 0.49 |  |  | 2880 | 2311.6
14 | [45 empty] | 0 | 0
15 | [45 empty] | 0 | 0
16 | [45 empty] | 0 | 0 | OPERATOR
17
18
19
20
21
22
23
24
dihapus
diisi manual
cm/jam*119
(kg/jam*10000)/36/debit air baku