## PD3 KP1 (100)
FORM MONITORING PERALATAN MEKANIKAL
Pompa Distribusi Tambahan 100 l/dt No. 3
A/21.20.01/01.07.01.578/1996
IPAM Karangpilang 1
Tanggal : 25 Oktober 2022
No. | Jenis Pengukuran |  |  | Hasil Pengukuran |  |  |  | Nilai Tertinggi Getaran |  |  |  | Batas Nilai Parameter From M1 Pompa dan Elektromotor dengan Daya 15 kW < P ≤ 300 kW (Rigid Foundation)
|  |  |  | W43 | W40 | W38 | W34 | W43 | W40 | W38 | W34
1 | Suhu (°C) | Ruangan | Ruangan | 33.2 | 33 | 33 | 33 | *Khusus Getaran diambil yang tertinggi dari 3 angka di masing2 minggu (Horizontal, Vertikal & Aksial)
|  | Bearing (DE) | Bearing (DE) | 48.8 | 41 | 41 | 49 |  |  |  |  | No. | Jenis Pengukuran |  | Parameter |  |  | Satuan
|  | Bearing (NDE) | Bearing (NDE) | 30.6 | 43 | 43 | 49 | [7 empty] | Normal | Waspada | Bahaya
2 | Getaran (mm/s) | Bearing (DE) | Horizontal | 1.3 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 1 | 1.2 | 1 | Suhu | Bearing DE | < 70 | 71-80 | > 80 | °C
|  |  | Vertikal | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |  |  |  |  | 2 | Suhu | Bearing NDE | < 70 | 71-80 | > 80 | °C | BARU
|  |  | Aksial | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.9 |  |  |  |  | 3 | Getaran | Bearing DE | < 4.5 | 4.5 - 7 | > 7 | mm/s
|  | Bearing (NDE) | Horizontal | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 4 | Getaran | Bearing NDE | < 4.5 | 4.5 - 7 | > 7 | mm/s
|  |  | Vertikal | 0.5 | 1 | 1 | 1
|  |  | Aksial | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 0.8
3 | Tekanan (bar) |  |  |  |  | 54 | 52
4 | Kebersihan (visual) | Kotor
|  | Bersih |  | bersih | bersih | bersih | bersih
5 | Keterangan Kondisi |  |  | operasional pompa normal | berfungsi | berfungsi | berfungsi
NB: Data Monitoring bisa ditampilkan mulai minggu sekian sampai dengan minggu sekian, sesuai filter yang dipilih.
M1B

## 2
FORM MONITORING PERALATAN MEKANIKAL
No. | Jenis Pengukuran |  |  | Hasil Pengukuran | Batas Nilai Parameter From M1 Pompa dan Elektromotor dengan Daya 15 kW < P ≤ 300 kW (Rigid Foundation)
1 | Suhu (°C) | Ruangan
|  | Bearing (DE) |  |  | No. | Jenis Pengukuran |  | Parameter |  |  | Satuan
|  | Bearing (NDE) | [5 empty] | Normal | Waspada | Bahaya
2 | Getaran (mm/s) | Bearing (DE) | Horizontal |  | 1 | Suhu | Bearing DE | < 70 | 71-80 | > 80 | °C
|  |  | Vertikal |  | 2 | Suhu | Bearing NDE | < 70 | 71-80 | > 80 | °C | BARU
|  |  | Aksial |  | 3 | Getaran | Bearing DE | < 4.5 | 4.5 - 7 | > 7 | mm/s
|  | Bearing (NDE) | Horizontal |  | 4 | Getaran | Bearing NDE | < 4.5 | 4.5 - 7 | > 7 | mm/s
Vertikal
Aksial
3 | Tekanan (bar)
4 | Kebersihan (visual) | Kotor
Bersih
5 | Keterangan Kondisi
M1B

## 3
FORM MONITORING PERALATAN MEKANIKAL
No. | Jenis Pengukuran |  |  | Hasil Pengukuran | Batas Nilai Parameter From M1 Pompa dan Elektromotor dengan Daya 15 kW < P ≤ 300 kW (Rigid Foundation)
1 | Suhu (°C) | Ruangan
|  | Bearing (DE) |  |  | No. | Jenis Pengukuran |  | Parameter |  |  | Satuan
|  | Bearing (NDE) | [5 empty] | Normal | Waspada | Bahaya
2 | Getaran (mm/s) | Bearing (DE) | Horizontal |  | 1 | Suhu | Bearing DE | < 70 | 71-80 | > 80 | °C
|  |  | Vertikal |  | 2 | Suhu | Bearing NDE | < 70 | 71-80 | > 80 | °C | BARU
|  |  | Aksial |  | 3 | Getaran | Bearing DE | < 4.5 | 4.5 - 7 | > 7 | mm/s
|  | Bearing (NDE) | Horizontal |  | 4 | Getaran | Bearing NDE | < 4.5 | 4.5 - 7 | > 7 | mm/s
Vertikal
Aksial
3 | Tekanan (bar)
4 | Kebersihan (visual) | Kotor
Bersih
5 | Keterangan Kondisi
M1B

## 4
FORM MONITORING PERALATAN MEKANIKAL
No. | Jenis Pengukuran |  |  | Hasil Pengukuran | Batas Nilai Parameter From M1 Pompa dan Elektromotor dengan Daya 15 kW < P ≤ 300 kW (Rigid Foundation)
1 | Suhu (°C) | Ruangan
|  | Bearing (DE) |  |  | No. | Jenis Pengukuran |  | Parameter |  |  | Satuan
|  | Bearing (NDE) | [5 empty] | Normal | Waspada | Bahaya
2 | Getaran (mm/s) | Bearing (DE) | Horizontal |  | 1 | Suhu | Bearing DE | < 70 | 71-80 | > 80 | °C
|  |  | Vertikal |  | 2 | Suhu | Bearing NDE | < 70 | 71-80 | > 80 | °C | BARU
|  |  | Aksial |  | 3 | Getaran | Bearing DE | < 4.5 | 4.5 - 7 | > 7 | mm/s
|  | Bearing (NDE) | Horizontal |  | 4 | Getaran | Bearing NDE | < 4.5 | 4.5 - 7 | > 7 | mm/s
Vertikal
Aksial
3 | Tekanan (bar)
4 | Kebersihan (visual) | Kotor
Bersih
5 | Keterangan Kondisi
M1B

## 5
FORM MONITORING PERALATAN MEKANIKAL
No. | Jenis Pengukuran |  |  | Hasil Pengukuran | Batas Nilai Parameter From M1 Pompa dan Elektromotor dengan Daya 15 kW < P ≤ 300 kW (Rigid Foundation)
1 | Suhu (°C) | Ruangan
|  | Bearing (DE) |  |  | No. | Jenis Pengukuran |  | Parameter |  |  | Satuan
|  | Bearing (NDE) | [5 empty] | Normal | Waspada | Bahaya
2 | Getaran (mm/s) | Bearing (DE) | Horizontal |  | 1 | Suhu | Bearing DE | < 70 | 71-80 | > 80 | °C
|  |  | Vertikal |  | 2 | Suhu | Bearing NDE | < 70 | 71-80 | > 80 | °C | BARU
|  |  | Aksial |  | 3 | Getaran | Bearing DE | < 4.5 | 4.5 - 7 | > 7 | mm/s
|  | Bearing (NDE) | Horizontal |  | 4 | Getaran | Bearing NDE | < 4.5 | 4.5 - 7 | > 7 | mm/s
Vertikal
Aksial
3 | Tekanan (bar)
4 | Kebersihan (visual) | Kotor
Bersih
5 | Keterangan Kondisi
M1B

## 6
FORM MONITORING PERALATAN MEKANIKAL
No. | Jenis Pengukuran |  |  | Hasil Pengukuran | Batas Nilai Parameter From M1 Pompa dan Elektromotor dengan Daya 15 kW < P ≤ 300 kW (Rigid Foundation)
1 | Suhu (°C) | Ruangan
|  | Bearing (DE) |  |  | No. | Jenis Pengukuran |  | Parameter |  |  | Satuan
|  | Bearing (NDE) | [5 empty] | Normal | Waspada | Bahaya
2 | Getaran (mm/s) | Bearing (DE) | Horizontal |  | 1 | Suhu | Bearing DE | < 70 | 71-80 | > 80 | °C
|  |  | Vertikal |  | 2 | Suhu | Bearing NDE | < 70 | 71-80 | > 80 | °C | BARU
|  |  | Aksial |  | 3 | Getaran | Bearing DE | < 4.5 | 4.5 - 7 | > 7 | mm/s
|  | Bearing (NDE) | Horizontal |  | 4 | Getaran | Bearing NDE | < 4.5 | 4.5 - 7 | > 7 | mm/s
Vertikal
Aksial
3 | Tekanan (bar)
4 | Kebersihan (visual) | Kotor
Bersih
5 | Keterangan Kondisi
M1B

## 7
FORM MONITORING PERALATAN MEKANIKAL
No. | Jenis Pengukuran |  |  | Hasil Pengukuran | Batas Nilai Parameter From M1 Pompa dan Elektromotor dengan Daya 15 kW < P ≤ 300 kW (Rigid Foundation)
1 | Suhu (°C) | Ruangan
|  | Bearing (DE) |  |  | No. | Jenis Pengukuran |  | Parameter |  |  | Satuan
|  | Bearing (NDE) | [5 empty] | Normal | Waspada | Bahaya
2 | Getaran (mm/s) | Bearing (DE) | Horizontal |  | 1 | Suhu | Bearing DE | < 70 | 71-80 | > 80 | °C
|  |  | Vertikal |  | 2 | Suhu | Bearing NDE | < 70 | 71-80 | > 80 | °C | BARU
|  |  | Aksial |  | 3 | Getaran | Bearing DE | < 4.5 | 4.5 - 7 | > 7 | mm/s
|  | Bearing (NDE) | Horizontal |  | 4 | Getaran | Bearing NDE | < 4.5 | 4.5 - 7 | > 7 | mm/s
Vertikal
Aksial
3 | Tekanan (bar)
4 | Kebersihan (visual) | Kotor
Bersih
5 | Keterangan Kondisi
M1B

## 8
FORM MONITORING PERALATAN MEKANIKAL
No. | Jenis Pengukuran |  |  | Hasil Pengukuran | Batas Nilai Parameter From M1 Pompa dan Elektromotor dengan Daya 15 kW < P ≤ 300 kW (Rigid Foundation)
1 | Suhu (°C) | Ruangan
|  | Bearing (DE) |  |  | No. | Jenis Pengukuran |  | Parameter |  |  | Satuan
|  | Bearing (NDE) | [5 empty] | Normal | Waspada | Bahaya
2 | Getaran (mm/s) | Bearing (DE) | Horizontal |  | 1 | Suhu | Bearing DE | < 70 | 71-80 | > 80 | °C
|  |  | Vertikal |  | 2 | Suhu | Bearing NDE | < 70 | 71-80 | > 80 | °C | BARU
|  |  | Aksial |  | 3 | Getaran | Bearing DE | < 4.5 | 4.5 - 7 | > 7 | mm/s
|  | Bearing (NDE) | Horizontal |  | 4 | Getaran | Bearing NDE | < 4.5 | 4.5 - 7 | > 7 | mm/s
Vertikal
Aksial
3 | Tekanan (bar)
4 | Kebersihan (visual) | Kotor
Bersih
5 | Keterangan Kondisi
M1B

## 9
FORM MONITORING PERALATAN MEKANIKAL
No. | Jenis Pengukuran |  |  | Hasil Pengukuran | Batas Nilai Parameter From M1 Pompa dan Elektromotor dengan Daya 15 kW < P ≤ 300 kW (Rigid Foundation)
1 | Suhu (°C) | Ruangan
|  | Bearing (DE) |  |  | No. | Jenis Pengukuran |  | Parameter |  |  | Satuan
|  | Bearing (NDE) | [5 empty] | Normal | Waspada | Bahaya
2 | Getaran (mm/s) | Bearing (DE) | Horizontal |  | 1 | Suhu | Bearing DE | < 70 | 71-80 | > 80 | °C
|  |  | Vertikal |  | 2 | Suhu | Bearing NDE | < 70 | 71-80 | > 80 | °C | BARU
|  |  | Aksial |  | 3 | Getaran | Bearing DE | < 4.5 | 4.5 - 7 | > 7 | mm/s
|  | Bearing (NDE) | Horizontal |  | 4 | Getaran | Bearing NDE | < 4.5 | 4.5 - 7 | > 7 | mm/s
Vertikal
Aksial
3 | Tekanan (bar)
4 | Kebersihan (visual) | Kotor
Bersih
5 | Keterangan Kondisi
M1B

## 10
FORM MONITORING PERALATAN MEKANIKAL
No. | Jenis Pengukuran |  |  | Hasil Pengukuran | Batas Nilai Parameter From M1 Pompa dan Elektromotor dengan Daya 15 kW < P ≤ 300 kW (Rigid Foundation)
1 | Suhu (°C) | Ruangan
|  | Bearing (DE) |  |  | No. | Jenis Pengukuran |  | Parameter |  |  | Satuan
|  | Bearing (NDE) | [5 empty] | Normal | Waspada | Bahaya
2 | Getaran (mm/s) | Bearing (DE) | Horizontal |  | 1 | Suhu | Bearing DE | < 70 | 71-80 | > 80 | °C
|  |  | Vertikal |  | 2 | Suhu | Bearing NDE | < 70 | 71-80 | > 80 | °C | BARU
|  |  | Aksial |  | 3 | Getaran | Bearing DE | < 4.5 | 4.5 - 7 | > 7 | mm/s
|  | Bearing (NDE) | Horizontal |  | 4 | Getaran | Bearing NDE | < 4.5 | 4.5 - 7 | > 7 | mm/s
Vertikal
Aksial
3 | Tekanan (bar)
4 | Kebersihan (visual) | Kotor
Bersih
5 | Keterangan Kondisi
M1B